《电机与拖动基础》复习题A（专科）

一、填空题
1、一台三相八极感应电动机的电网频率
[image: image1.wmf]Hz

50

，空载运行时转速为735转/分，此时转差率

为                       ，转子电势的频率为                      。当转差率为0.04时，转子的转速为                     ，转子的电势频率为                     。
2、单相绕组的基波磁势是                     ，它可以分解成大小                     ，转向                     ，转

速                      的两个旋转磁势。

3、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于                     ；当Ia =-5A时，其幅值位于                     。

4、一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm                     ,
[image: image2.wmf]0

I

                     ,
[image: image3.wmf]m

Z

                     ,
[image: image4.wmf]Fe

p

                     。（增加，减少或不变）

5、一台变压器，原设计的频率为50HZ，现将它接到60HZ的电网上运行，额定电压不变，励磁电流将                     ，铁耗将                     。
6、变压器的参数包括                     ，                     ，                      ，                      ，                      。

7、如果感应电机运行时转差率为
[image: image5.wmf]s

，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是


[image: image6.wmf]2

:P:

eCu

Pp

W

=                               。
[image: image7.wmf]
8、三相感应电动机空载时运行时，电机内损耗包括                      ，                     ，                       ，和                      ，电动机空载输入功率
[image: image8.wmf]0

P

与这些损耗相平衡。

9、绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流                      ，起动转矩                      。

10、当保持并励直流电动机的负载转矩不变，在电枢回路中串入电阻后，则电机的转速将                     。

11、直流电动机的调速方法有                    、                    、                    。

12、要改变三相交流绕组基波合成磁动势的转向，应将                                                                       。
13、三相异步电动机采用分布短距绕组的主要目的在于改善                     和                     的波形。
14、在同步电机中，只有存在                     电枢反应才能实现机电能量转换。

15、三相同步发电机通过调节____ _____________可调节无功功率的性质。

二、问答题
1、一台380/220伏的单相变压器，如不慎将380伏加在二次线圈上，会产生什么现象？

2、试述短距系数和分布系数的物理意义，为什么这两系数总是小于或等于1？
3、试述变压器激磁电抗和漏抗的物理意义。它们分别对应什么磁通，对已制成的变压器，它们是否是常数？

4、说明三相异步电动机等效电路中，参数
[image: image9.wmf]'

2

'

2

1

1

,

,

,

,

,

X

R

X

R

X

R

m

m

以及
[image: image10.wmf]'

2

1

R

s

s

-

各代表什 么意义？

5、对于一台并励直流电动机，如果电源电压和励磁电流保持不变，制动转矩为恒定值。试分析在电枢回路串入电阻
[image: image11.wmf]1

R

后，对电动机的电枢电流、转速、输入功率、铜耗、铁耗及效率有何影响？为什么？

6、试写出隐极式同步发电机的电磁关系、电压方程式，并画出相量图。
三、计算题
1、一台单相变压器50KVA、7200/480V、60Hz。其空载和短路实验数据如下
	实验名称
	电压（伏）
	电流（安）
	功率（W）
	电源加在

	空载
	480
	5.2
	245
	低压边

	短路
	157
	7
	615
	高压边


试求：（1）短路参数及其标么值；

（2）空载和满载时的铜耗和铁耗；

（3）额定负载电流、功率因数
[image: image12.wmf]2

0.9

Cos

j

=

滞后时的电压变化率、副边电压及效率。（注：电压变化率按近似公式计算）

2、一台50Hz、380伏的异步电动机的数据为：PN＝260kw，U1N＝380伏，f1＝50Hz，nN＝722r/m，过载能力km＝2.13。试求：（1）产生最大转矩时的转差率；（2）S＝0.02时的电磁转矩。

3、一台四极、82kw、230伏、970r/min的并励直流发电机，在75度时电枢回路电阻
[image: image13.wmf]W

=

0259

.

0

a

r

，并励绕组每极有78.5匝，四极串励绕组总电阻
[image: image14.wmf]W

=

8

.

22

f

r

，额定负载时，并励回路串入3.5欧的调节电阻，电刷压降为2伏，基本铁耗及机械损耗
[image: image15.wmf]kW

P

P

mec

Fe

3

.

2

=

+

，附加损耗
[image: image16.wmf]P

P

N

ad

005

.

0

=

，试求额定负载时发电机的输入功率，电磁功率，电磁转矩和效率。

《电机与拖动基础》复习题B（专科）

一、填空题

1.一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm           ,
[image: image17.wmf]0

I

           ,
[image: image18.wmf]m

Z

           ,
[image: image19.wmf]Fe

p

           。

2. 直流电动机的调速方法有           、           、           。

3.变压器运行时基本铜耗可视为            ，基本铁耗可视为           。

4. 一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数            。

5.一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小           ，转速           ，极数           。
6. 如果感应电机运行时转差率为
[image: image20.wmf]s

，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是


[image: image21.wmf]2

:P:

MmCu

Pp

=                  。
[image: image22.wmf]
7.一台三相八极感应电动机的电网频率
[image: image23.wmf]Hz

50

，空载运行时转速为735转/分，此时转差率为                ，转子电势的频率为                 。当转差率为0.04时，转子的转速为              ，转子的电势频率为            。

8. 三相感应电机转速为
[image: image24.wmf]n

，定子旋转磁场的转速为
[image: image25.wmf]1

n

，当
[image: image26.wmf]1

n

n

<

时为            运行状态；当
[image: image27.wmf]1

n

n

>

时为            运行状态；当
[image: image28.wmf]n

与
[image: image29.wmf]1

n

反向时为           运行状态。

9. 绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流            ，起动转矩           。

10.如将变压器误接到等电压的直流电源上时，由于E=           ，U=           ，空载电流将            ，空载损耗将           。

二、简答题
1.为什么采用短矩和分布绕组能削弱谐波电势？为什么削弱5次谐波和7 次谐波电势，节距选多大比较合适？

2.为什么可以把变压器的空载损耗近似看成是铁耗，而把短路损耗看成是铜耗？

3.如何判断直流电机运行于发电机状态还是电动机状态？它们的
[image: image30.wmf]T

em

、n、E、U、
[image: image31.wmf]I

a

的方向有何不同？能量转换关系如何?

4、何谓异步电动机的转差率？在什么情况下转差率为正，什么情况为负，什么情况下转差率小于1或大于1？如何根据转差率的不同来区别各种不同运行状态？  

三、计算题
1.一台6极异步电动机，额定电压380伏，定子三角形接法，频率50Hz，额定功率7.5kw，额定转速960r/m，额定负载时
[image: image32.wmf]824

.

0

1

=

j

Cos

，定子铜耗474W，铁耗231W，机械损耗45w，附加损耗37.5w，试计算额定负载时，（1）转差率；(2)转子电流的频率；（3）转子铜耗；（4）效率；（5）定子电流。

2.一台并励直流发电机，[image: image33.wmf]min

/

1450

,

115

,

35

r

n

V

U

kW

P

N

N

N

=

=

=

，电枢回路电阻[image: image34.wmf]W

=

0243

.

0

a

R

，一对电刷压降[image: image35.wmf]V

U

b

2

2

=

D

，励磁回路电阻[image: image36.wmf]W

=

1

.

20

f

R

，求额定时的电磁功率和电磁转矩？
3.一台单相变压器50KVA、7200/480V、60Hz。其空载和短路制盐数据如下
	实验名称
	电压（伏）
	电流（安）
	功率（W）
	电源加在

	空载
	480
	5.2
	245
	低压边

	短路
	157
	7
	615
	高压边


试求：（1）短路参数及其标么值；（2）空载和满载时的铜耗和铁耗；（3）额定负载电流、功率因数
[image: image37.wmf]9

.

0

2

=

j

Cos

滞后时的电压变化率、副边电压及效率。

PAGE  

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567921.unknown

_1234567922.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

