《房屋建筑学》复习题A（专科）

一、填空题

1、建筑物承重结构的类型有                               等。

2、我国以M=          mm为基本模数。

3、板式楼梯由                   等部分组成。

4、常见墙面装饰方法有                            。

5、建筑室内外高差为450，层高为3300，第三层卫生间地面的标高为                      。

6、建筑平面设计主要解决的问题有                                  等。

- 确定房屋层高要考虑的因素有                                 等。

8、构造柱起                                                          等作用。

9、墙体设计应满足                                等方面的要求。

10、屋檐口排水方式分为             和                 两种。

11、基础按构造形式分为                                         。

12、单向板是指                                           的楼板。

13、平屋顶屋面坡度的形成有                        两种方法。

14、窗台高度一般为           mm。

15、袋形走廊是指                                               。

16、提高房屋抗震能力的措施有                                    等。

17、吊顶棚由                                         等构件构成。

18、门的开启方式有                                         等种类。

19、变形缝是                                             的总称。

20、建筑物的防火等级分为                                       级。

二、单项或多项选择题

1、大厅式组合一般适用于（      ）建筑类型。

A. 医院、办公楼、中小学          B. 剧院、电影院、体育馆

C. 火车站、浴室、百货商店      D. 医院、展览馆、图书馆

2、当上部荷载很大、地基比较软弱或地下水位较高时，常采用（      ）基础。

A. 条形           B. 独立           C. 筏形            D. 箱形

3、可能产生不均匀沉降的建筑物或门窗洞口尺寸较大时，应采用（      ）过梁。

A. 砖砌平拱       B. 砖砌弧拱        C. 钢筋砖        D. 钢筋混凝土

4、不同屋面防水材料有各自的排水坡度范围，下面（    ）材料的排水坡度最大。

A、金属皮        B、平瓦           C、小青瓦        D、波形瓦

5、我国建筑统一模数中规定的基本模数为（       ）。

A．10mm          B．100mm        C．300mm         D．600mm

6、建筑物之间的距离主要依据（       ）的要求确定。

A．防火安全      B．地区降雨量    C．地区日照条件     D．地质条件

7、为增强建筑物的整体刚度可采取（       ）等措施。

A．构造柱         B．变形缝        C．顶制楼板        D．圈梁

8、勒脚是墙身接近室外地面的部分，常用的材料为（    ）。

A、混合砂浆       B、水泥砂浆       C、纸筋灰      D、膨胀珍珠岩

9、现浇水磨石地面常嵌固分格条(玻璃条、铜条等)，其目的是（      ）

A. 防止面层开裂      B. 便于磨光      C. 面层不起灰     D. 增添美观

10、梁板式梯段由哪两部分组成（ ）。

A.平台、栏杆      B. 栏杆、斜梁     C. 踏步板、栏杆    D. 斜梁、踏步板

三、名词解释

1、柱网——

2、框剪结构——

3、层高——

4、冷加工厂房——

5、横墙承重——

四、简答题

1、简述建筑抗震措施。

2、确定民用建筑中门的位置应考虑哪些因素？

3、试述框架结构的特点。

4、单层工业厂房的构造组成及其作用。

5、天窗的种类及特点。

6、伸缩缝的设置及构造要求。

五、作图题

- 教学楼出口台阶的构造、材料及尺寸；

- 楼梯栏杆与踏步的连接方法；

- 柔性防水屋面的构造层次，并注明材料、尺寸。

- 伸缩缝的缝口盖缝构造。

- 单层厂房端柱、山墙与横向定位的关系。

《房屋建筑学》复习题B（专科）

一、填空题

1、单层厂房常用          结构。

2、当房屋层高小于4000时，按        的模数取值。

3、板式楼梯由                                      等部分组成。

4、窗户的主要作用为                                   。

5、建筑室内外高差为450，层高为3300，第三层卫生间地面的标高为              。

6、建筑剖面设计主要解决的问题是                                 等。

- 确定房屋层数要考虑的因素有                                     等。

8、圈梁起                                              等作用。

9、隔墙应满足                            等要求。

10、房屋檐口有组织排水是                                        。

11、混凝土交叉梁式基础用于                                         。

12、双向板是指                                              的楼板。

13、材料找坡是指                                                  。

14、单扇门的宽度一般为                mm。

15、在学校建筑中袋形走廊最大长度约为             m。

16、提高房屋抗震能力的措施有                                  等。

17、吊顶棚由                                等构件构成。

18、转门一般用于                                              场所。

19、沉降缝是为                                              而设的。

20、建筑物的防火等级是按照                                    划分的。

二、选择题

1、走廊式组合一般适用于（      ）建筑类型。

A. 医院、办公楼、中小学          B. 剧院、电影院、体育馆

C. 火车站、浴室、百货商店        D. 医院、展览馆、图书馆

2、上部结构为框架、地基比较软弱时，常采用（      ）基础。

A. 条形            B. 独立            C. 筏形           D. 箱形

3、建筑立面的虚实对比，通常是由（       ）来体现。

A．门窗的排列组合              B．建筑色彩的深浅变化

C．形体凹凸的光影变化          D．装饰材料的粗糙与细腻

4、在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（    ）。

A、直跑楼梯       B、两跑楼梯     C、剪刀楼梯       D、螺旋形楼梯

5、房屋的开间尺寸确定一般按照的模数为（    ）。

A．1M          B．3M        C．10M          D．30M

6、与确定建筑物之间的距离无关的因素是（       ）。

A．防火安全        B．降雨量    C．日照条件       D．绿化

7、屋顶的坡度形成中材料找坡是指(      )

A. 利用预制板的搁置          B. 选用轻质材料找坡

C. 利用油毡的厚度              D. 利用结构层

8、不能增强建筑物的整体刚度的措施是（      ）。

A.  构造柱        B. 变形缝         C. 现浇板        D. 圈梁

9、当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（      ）

A．垫层高度范围内                    B.室内地面以下-0.06mm处

C. 垫层标高以下                       D.平齐或高于室内地面面层

10、屋顶是起维护和承重作用的构件，屋顶构造设计的核心是（      ）。

A. 承重防水       B. 保温隔热       C. 防水排水      D. 隔声防火

三、名词解释

1、柱网——

2、框架结构——

3、净高——

4、热加工厂房——

5、纵墙承重——

四、简答题

1、简述混凝土结构单层厂房的构造组成及其作用。

2、说明屋顶保温隔热的措施。

3、试述卷材防水的构造层次及其作用。

4、框架柱与填充墙的连接构造。

5、厂房天窗的种类及其特点。

6、钢筋混凝土现浇楼板的种类及构造。

五、设计作图题

小吃店平面及位置如图所示。设计要求如下：

- 根据平面布置及所在环境，

考虑结构的合理，在平面图上

确定门、窗的位置和尺寸并填

入下表。（10分）

| 名称 | 编号 | 尺寸（宽×高） | 名称 | 编号 | 尺寸（宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 |  |  | 窗 |  |  |

2、散水详图。

3、台阶平面布置及做法详图。