《环境工程学》复习题A

一、填空题

1、粒数中位径（NMD）是指累计频率为            时对应的粒径。

2. 旋风除尘器由            、          、            和           等组成。

3. 静电除尘器的除尘过程有                      、                    、

和                                   。

4.水中所含杂质按其在水中的存在状态可分为三类：           ，

和           。

5.污水处理的基本方法分类，按照作用原理不同可分为              、

和                 。

6.写出危险废物的三个特性：                    、            、            。

7. 声压的常用单位是              ，声压级的常用单位是             。

二、选择题

1.电晕线越细，起始电晕所需要的电压越（    ）。

A.越大　　　　　 B.越小　　　　　C.不变　　　　　 D.没有关系

2.下列水处理方法哪些是二级处理（  ）。

A.混凝+气浮       　B.活性污泥法     C.消毒         D.自由沉淀

3、下列不属于生物膜法的生物处理方式是（    ）。

A.生物滤池       　B.生物转盘     C.生物接触氧化      D.活性污泥

4.除尘器的除尘效率与粉尘粒径密切相关，当除尘效率达到50%时所对应的粉尘粒径被称为（    ）。

A．中位径  B.众径  C. 长度平均径  D.面积等分径

5.BOD是化学性水质指标之一，其含义是（    ）。

A.溶解氧  B. 化学需氧量   C. 生化需氧量  D. 总有机碳

6.电除尘器最适宜捕集的粉尘是（    ）。

A.低比电阻粉尘   B.中比电阻粉尘    C. 高比电阻粉尘  D. 以上均适合

7.既能捕集颗粒污染物又能脱除部分气态污染物的除尘器是（    ）。

A. 机械力除尘器  B. 电除尘器   C. 湿式除尘器  D. 旋风除尘器

8.声源类型按其几何形状特点划分可分为(　   )、线声源、面声源、

A、平面声源    B、点声源    C、球面声源    D、电磁噪声源

9.固体废物按其化学成分可分为(    )。

A固体废物和半固体废物     B生活废物和工业废物

C有机废物和无机废物       D.高热值和低热值废物

10.声级计读数直接给出(　  )，测量范围大约为20～130dB。

A、声压级    B、声压    C、压强    D、电压

三、名词解释

1、光化学烟雾

2、城市热岛效应

3、固体废弃物

4、SV

5、声功率与声功率级

四、简答题

1、简述噪声的控制措施。

2. 说明电除尘器的工作原理及优缺点

3. 简述城市垃圾焚烧系统的组成

4. 简述海陆风环流对空气污染影响。

5. 简述胶体结构并由此分析胶体脱稳的机理

6. 生物膜的构造及该种方法的原理

五、案例分析题

某城市拟建一座规模为5万吨/天的生活污水处理厂。污水厂进水水质如下：SS=400mg/L，BOD5=420 mg/L，NH4=40 mg/L，TP=10 mg/L。由于当前水资源紧缺，拟将污水处理后用作城内河道用水。 请根据所学污水处理有关知识简述此污水处理厂适合采用的工艺流程，并说明各构筑物的主要功能。

表1    某城市污水厂进出水水质（mg/L）

| 项目 | SS | BOD5 | NH4 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 400 | 420 | 40 | 10 |
| 河道景观水水质标准 | 20 | 10 | 5 | 1.0 |

《环境工程学》复习题B

一、填空题

1、静电除尘器的结构由                  、                 、            、

和              所组成。

2、废水处理中，微生物的一般细胞分子式为             ，微生物生长所需要的营养元素比例为C：N：P=                。

3、土地处理技术有五种类型：              、                、            、

和                。

4、固体废物按其危害状况分为                  和                          。

5、城市垃圾的预处理主要包括              、              、                、

脱水与干燥等。

6、常见的沉砂池有             、                和              三种型式。

二、选择题

1、 废水处理方法很多，其中混凝沉淀法可去除废水中的（    ）。

A.可生物降解有机物    B. 不溶性有机物    C. 悬浮物质    D. 溶解性物质

2、废水二级处理技术属于（    ）。

A.生物方法     B. 化学方法     C. 物理方法     D. 以上都不是

3、常被用来作为高效除尘器的前级预除尘器的是（    ）。

A.机械力除尘器     B.电除尘器     C.湿式除尘器      D.袋式除尘器

4、脱硫技术很多，吸收法除去烟气中的二氧化硫属于（    ）。

A.炉前脱硫技术     B.炉内脱硫技术     C.炉后脱硫技术     D. 都不是

5、当有机营养物质不充足时，活性污泥以（    ）。

A.降解为主      B.合成为主     C.内源呼吸为主      D.降解合成不分主次

6、生物硝化是把（    ）转变为NO3-或NO2-。

A.NH3-N        B. 铵         C.氮气           D.含氮有机物

7、酸雨系指pH值（    ）的大气降水。

A.> 5.6        B. <5.6        C.=5.6        D.不确定

8、频率密度最大时的粒径是（    ），筛上累计分布为50%时的粒径是（    ）。

A.众径、分割粒径                B.分割粒径、中位径

C.斯托克斯粒径、分割粒径        D.众径、中位径

9、(　   )已经成为国际标准化组织和绝大多数国家噪声标准中的主要指标，实际工作中，人们也常用它来评价噪声。

A.A声级        B.B声级       C.C声级         D.D声级

10、固体废物的处理控制依据是(    )

A.主管领导的指示         B.固体废物的客观环境危害性

C.国家法律或地方性环保法规制定的环境污染控制标准

D.由相关主管机构根据经验、内部协商等决定

三、名词解释

1、除尘效率

2、工业固体废物

3、生物膜

4、吸声系数

5、水环境容量

四、简答题

1、简述旋风除尘器的结构和工作原理。

2、简述氧化沟与A2/O法的异同点。

3、简述理想沉淀池的三点假设。

4、简述厌氧生物处理法的机理。

5、简述噪声的控制措施。

6、简述城市生活垃圾可采取的处理方法。

五、案例分析题

根据所学分析含六价铬废水处理的方法与原理。

《环境工程学》复习题C

一、填空题

1、静电除尘器中粒子荷电的机理分                     和               。

2.根据微生物的增长曲线，可知当污水中有机物浓度较低，营养物明显不足时，则可能出现                   。

3.固体废弃物按其来源不同,可详细分类如下:               、              、

和               。

4.固体废物处理的三个原则是               、            和                。

5.写出气态污染物控制的四种方法：                     、                    、

和                   。

6.活性污泥由               、微生物自身氧化的残留物、吸附在污泥上不能被生物降解的有机物和                四部分组成。

7.水中的杂质按颗粒大小可分为            、             和           三大类。

8.活性污泥曝气方法有鼓风曝气、               及鼓风与机械并用的曝气三种。

二、选择题

1. 下列那种技术属于废水三级处理技术（    ）。

A.臭氧氧化  B. 活性污泥法  C. 厌氧处理技术 D.气浮

2. 气象要素是指（    ）。

A. 表示大气状态的物理量

B. 表示大气状态的物理现象

C. 表示大气状态的物质量

D. 表示大气状态的化学现象

3. 辐射逆温的生消规律为（    ）。

A.从地面开始形成，从地面开始消散

B. 从地面开始形成，从层顶开始消散

C.从层顶开始形成，从地面开始消散

D. 从层顶开始形成，从层顶开始消散

4.声波在传播过程中遇到障碍物时，在两种介质分界面会产生(  　)现象。

A、干涉和衍射    B、反射和折射    C、干涉和反射    D、折射和透射

5. 下列说法中不正确的是(　)

A、城市区域环境噪声测量应选在无雨、无雪、风力小于4级气候条件下进行;

B、城市道路交通噪声测量时，测点应选在两路口之间，路边人行道上，离车行道的路沿20cm处，离路口应大于50cm;

C、铁路边界噪声测量中，铁路边界指距离铁路外侧轨道中心线50m处;

D、机场周围飞机噪声测量应满足无雨、无雪，地面上10m高处的风速不大于5m/s，相对湿度为30%～90%的气候条件。

6.净化气态污染物最常用的基本方法是（    ）。

A.吸附法    B.燃烧法    C.吸收法    D.催化转化法

7.下列不属于固体废物的是(    )

A在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值的固态、半固态物品、物质。

B在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值的置于容器中的气态的物品、物质。

C法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

D自己认为无用闲置的玩具。

8. 颗粒在沉砂池中的沉淀属于（    ）。

A.自由沉淀    B.絮凝沉淀    C.拥挤沉淀    D.压缩沉淀

9.下列说法不正确的是（    ）。

A. 好氧生物处理废水系统中，异养菌以有机化合物为碳源。

B. 好氧生物处理废水系统中，自养菌以无机碳为碳源。

C. 好氧生物处理废水系统中，异养菌的代谢过程存在内源呼吸。

D. 好氧生物处理废水系统中，自养菌的代谢过程不存在内源呼吸。

10.污水处理中的二级处理主要采用（）。

A.物理法    B.化学法    C.生物法    D.物理化学法

三、名词解释

1. 自由沉降

2. 干绝热递减率

3.吸声量

4.危险废物

5. 污泥龄

四、简答题

1．简述静电除尘器的除尘过程。

2. 影响混凝效果的主要因素有哪些？

3. 简述过滤的工艺过程，理想滤池的特点。

4. 城市垃圾焚烧系统的组成有哪几部分？

5.简述噪声的控制措施。

6.简述氯消毒的机理。

五、案例分析题

某城市拟建一座规模为5万吨/天的生活污水处理厂。污水厂进水水质如下：SS=400mg/L，BOD5=420 mg/L，NH4+- N =40 mg/L，TP=10 mg/L。由于当前水资源紧缺，拟将污水处理后用作城内河道用水。 请根据所学污水处理有关知识简述此污水处理厂适合采用的工艺流程，并说明各构筑物的主要功能。（15分）

表1    某城市污水厂进出水水质（mg/L）

| 项目 | SS | BOD5 | NH4+- N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 400 | 420 | 40 | 10 |
| 河道景观水水质标准 | 20 | 10 | 5 | 1.0 |