《环境监测》复习题A

一、概念题

- 声强与声强级    2. 臭阈值

- 总不可滤残渣     3. TSP与IP     5．加标回收率与空白试验

二、填空题

- 若工厂排放一类污染物时，监测点应设置在         处，这类污染物主要有      、       、        等。

- 平均比例混合水样是指                                            。

- 采集测定挥发酚的水样时，在保存水样时加入硫酸铜主要目的是        ；保存含有氰化物的水样时一般加入       ，调节pH值为          左右。

- 水样的消解有         、          两类方法，消解的目的是                                                           。

5.TOC的测定原理是    ______________                               。

6.噪声的测量中L50是指                         ，等效连续声级是指                           。

7.无氨水制备方法为                             ，实验用纯水可采用             、            等方法制备。

8．烟气中的水蒸气测定方法主要有             法和               法。

9.标准的配气方法主要包括             配气法和              配气法。

10．土壤样品采集深度：一般的污染情况调查为          厘米，如果要掌握污染规律要采到                                       。

11．DO、TOD、LD100分别指                             ________________  。

12．固定大气污染源采样时要在烟道上打孔，打孔的原则是在满足要求的情况下测孔尽量      ，圆形烟道最少       个，最多         个。

13. 环境标准分为   _  _、       、        、  __    、_______、________等六类.

14. 污水灌溉植物体内污染物的含量分布由高到低顺序一般                 。三、简答题

- 高锰酸盐指数（酸性法）的测定过程。

- 地面水监测断面的设置原则。

- CODcr的测定原理。

- 硫酸盐化速率的测定原理与测定过程。

- 测定废水中简单氰化物水样的预处理方法。

- 大气监测的布点方法与适用条件。

四、综合题

简述溴化滴定法测定水样中挥发酚的原理，写出反应方程式与计算公式。

《环境监测》复习题B

一、概念题

1.API

2. IP

3. TOC

4.声强

5. 加标回收率

二、填空题

1.优先污染物一般具有____________________________________________________等特点。

2.河流监测断面一般要求设置三种即__________________________________________断面。

3.TOD、LD50分别指___________________、____________________。

4.测定氨氮、硝酸盐氮时水样保存中加入HgCI2的作用是___________________________。

5.土壤样品采样点布设方法有________________________________________________ 等。

6.冲击式气泡吸收管宜采集_________，不宜采集____________和_________________。

7.若某水样只含重碳酸盐，总碱度为150mg/L,则该水样的以酚酞为指示剂测得碱度为___，以甲基橙为指示剂测得碱度为_____。

8..有害固体废物的特性主要有________________________________________________等。

9.某人测得泰安市大气中的总氧化剂浓度为0.5mg/m3，氮氧化物的浓度为0.25mg/m3，则该区域大气中光化学氧化剂的浓度为___________mg/m3。

10.挥发酚测定时预蒸馏的作用一是___________________二是_____________________。

三、简答题

1、高锰酸盐指数（酸性法）的测定原理。

2．BOD5测定中稀释水的配制方法。

3．甲醛缓冲液吸收-盐酸副玫瑰苯胺比色法测定SO2原理和注意事项。

4．土壤环境监测单元按土壤主要接纳污染物途径可划分为哪些类型?

5、二氧化铅-重量法测定硫酸盐化速率的原理。

四、综合题
  要了解某大型污灌区周围环境质量,前期需收集哪些资料?作出简要监测方案。