《热质交换原理与设备》复习题A
一、填空题
1、 一个完整的干燥循环的由              、               、              三个过程组成。
2、 吸附剂的再生方式有           、             、             、            。
3、 根据薄膜理论，对流传质系数与扩散系数的关系为                        。
4、 热质交换设备按照工作原理不同可分为              、             、           和热管式等类型。表面式冷却器、省煤器、蒸发器属于            ，而喷淋室、冷却塔则属于            。
5、 热湿传递同时存在时，当热流方向从壁面向流体传递时，随着阿克曼修正系数的增大，壁面导热量            ，总传热量                。
二、判断题
1、 浓度场均匀的混合物中扩散通量为零，但仍存在分子扩散。  （    ）
2、 表冷器可完成对空气的减湿冷却处理，喷淋水室则无法实现对空气的减湿冷却处理  （   ）
3、 湿球温度测量受热质传递过程中各种因素的影响，它不完全取决于湿空气的状态，所以不是湿空气的状态参数（    ）
4、 某二元混合物，其中A组分的质量浓度为

[image: image33.wmf](

)

[

]

(

)

[

]

r

r

r

w

C

NTU

C

C

NTU

t

t

t

t

-

-

-

-

-

-

=

-

-

=

1

exp

1

1

exp

1

1

1

2

1

1

e

，其绝对传质速率为，则A组分的传质通量可表示为
[image: image3.wmf]A

A

A

u

m

r

=

（    ）
5、 对流热质传递过程中，当
[image: image4.wmf]1

＞

Le

时，浓度边界层厚度大于热边界层厚度。  （    ）
三、名词解释
1、 质量浓度
2、 扩散速度
3、 空气调节
4、吸附
5、表冷器的热交换效率系数：
四、问答题
1、 试写出湿空气处理过程，表冷器的热交换效率、接触系数的定义式，并说明表冷器热工计算的主要原则？ 
2、简述斐克定律，并写出其数学表达式以及各项的意义？ 
3、在湿工况下，为什么一台表冷器，在其他条件相同时，所处理的空气湿球温度越高则换热能力越大？  
4、试分析在风力中等的白天，若日光浴者刚从用泳池出来，身上有一层薄水膜的话，传热过程有哪些？水膜的存在会使日光浴者感到暖和还是凉快，为什么？
五、计算题
1、相对湿度为40%、温度为20℃、压力为1.0132×105Pa的空气，以4m/s的流速进入内径为10cm的圆管，管内壁有20℃的水膜，求（1）湿空气与管壁水膜间的对流传质系数hm 
（2）为使出口空气相对湿度达到80%所需的管道长度
注：1）20℃，大气压压力为101325Pa时水蒸气在空气中的扩散系数为
[image: image5.wmf]s

m

2

4

10

24

.

0

-

´


2）20℃湿空气密度为1.205 kg/m3，运动粘滞系数为15.06×10-6m2/s ；20℃饱和水蒸气分压力为2338Pa，水蒸气密度0.01729kg/m3
3）层流 
[image: image6.wmf]66

.

3

=

Sh

；紊流 
[image: image7.wmf]44

.

0

83

.

0

Re

023

.

0

Sc

Sh

=

，适用条件 2000＜Re＜35000，0.6＜Sc＜2.5
2、用一台逆流布置的套管式换热器用来冷却润滑油，冷却水在管内流动，其进出口温度分别为
[image: image8.wmf]℃

20

'

2

=

t

，
[image: image9.wmf]℃

“

40

2

=

t

，流量为
[image: image10.wmf]s

kg

3

，水的比热为
[image: image11.wmf](

)

℃

×

kg

kJ

174

.

4

；热油入口温度为
[image: image12.wmf]℃

100

，质量流量为
[image: image13.wmf]s

kg

3

，比热为
[image: image14.wmf](

)

℃

×

kg

kJ

1

.

2

；换热器的传热系数为
[image: image15.wmf](

)

℃

×

2

m

W

400

。试计算： 
1）润滑油的出口温度；2）所传递的热量；3）所需的传热面积
《热质交换原理与设备》复习题B
1、 填空题
1、 根据水与空气流动方向的不同，冷却塔可分为               和               两类。
2、 喷淋水室中与底池相连通的管道有         、          、            、           。
3、 麦凯尔方程说明，湿空气与水间总热量传递的推动势是         与                    间的焓差。
4、 在冷却塔的热工计算中，一般要求冷却水出口温度比当地气温下的湿球温度 ts 高_     __℃
5、 为简化对流传质问题，常用的传质理论模型有           、           、               。
6、 喷淋水室空气侧的流动阻力主要由             、              和                   三部分组成。
二、判断题
1、 对二元气体而言，扩散系数随着气体温度的升高而减小。（    ）
2、 冷却塔内水的降温主要由于水的蒸发换热和水的温差换热，因此水可以冷却到比冷却它的空气的初温还要低的程度。（    ）
3、 干燥剂的再生过程也就是干燥剂本身的脱湿过程。（    ）
4、 表冷器可实现对空气的减湿冷却处理，喷淋水室则无法实现对空气的减湿冷却处理   （    ）
5、 在没有浓度差的二元体系中即便各处存在温度差或总压差，也不会产生质扩散（    ）
三、名词解释
1、 物质的量浓度
2、传质通量：
3、热舒适性：
4、亨利定律：
5、表冷器的接触系数：
四、问答题
1、试写出湿空气处理过程，喷淋水室的热交换效率、接触系数的定义式，并说明表冷器热工计算的主要原则？ 
2、简述“薄膜理论”的基本观点。  
3、热湿联合处理的常规空调方式存在哪些问题？
4、某地夏季某天空气温度到达37℃，高于湿式冷却塔冷却水的入口温度，有人说冷却塔将不能对冷却水进行降温处理。这种说法对吗？为什么？ 
五、计算题
[image: image1.wmf]A

r

1、用表冷器处理空气。已知被处理的空气量G为4.44kg/s；当地大气压力为101325Pa；空气的初始状态参数为
[image: image16.wmf]℃

25

1

=

t

，
[image: image17.wmf]kg

KJ

i

/

1

.

59

1

=

，
[image: image18.wmf]℃

5

.

20

1

=

s

t

。空气的终状态参数为
[image: image19.wmf]℃

5

.

10

2

=

t

，
[image: image20.wmf]kg

KJ

i

/

7

.

29

2

=

，
[image: image21.wmf]℃

1

.

10

2

=

s

t

。用JW20-4型表冷器，管排数为6排，每排管传热面积
[image: image22.wmf]2

05

.

24

m

A

d

=

；该表冷器的传热系数计算公式为
[image: image23.wmf]1

8

.

0

02

.

1

52

.

0

6

.

325

1

1

.

45

1

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

=

w

V

K

y

s

x

，该逆流表冷器的热交换效率
[image: image24.wmf]1

e

与传热单元数NTU的关系式为：
且已计算出空气通过表冷器的迎风流速
[image: image25.wmf]y

V

为2.7m/s，冷却水流量6.5kg/s，冷却水流速
[image: image26.wmf]s

m

w

6

.

1

=

，空气的密度1.2kg/m3，定压比热为1.01KJ/(kg·℃)，水的密度为1000kg/m3，比热为4.19KJ/(kg·℃)。试完成下列计算： 
 （1）该处理过程空气的放热量Q； （2）计算空气处理过程需要的接触系数 
[image: image27.wmf]2

e

 ；
（3）该处理过程的析湿系数
[image: image28.wmf]x

；    （4）表冷器的传热系数Ks
（5）传热单元数NTU和水当量数Cr    （6）表冷器能达到的
[image: image29.wmf]1

e

               
（7）所需冷水初温
[image: image30.wmf]1

w

t

和终温
[image: image31.wmf]2

w

t

 
2、氢气和空气在总压力为1.013×105Pa，温度为20℃的条件下做等摩尔互扩散，已知扩散率为0.6×10-4m2/s，在垂直于扩散方向距离为10mm的两个平面上，氢气分压力分别为16000Pa和4000Pa。试计算此两种气体的摩尔扩散通量。（已知通用气体常数R=8.314J/（mol·K））
� EMBED Equation.3 ���








2

[image: image32.emf](


)


[


]


(


)


[


]


r


r


r


w


C


NTU


C


C


NTU


t


t


t


t


-


-


-


-


-


-


=


-


-


=


1


exp


1


1


exp


1


1


1


2


1


1


e




       

r r

r

w

C NTU C

C NTU t t

t t   

   



 

1 exp 1

1 exp 1 1 1

2 1

1



_1620806324.unknown

_1620806333.unknown

_1620806337.unknown

_1620806341.unknown

_1620806343.unknown

_1620806345.unknown

_1620806347.unknown

_1620806348.unknown

_1620806346.unknown

_1620806344.unknown

_1620806342.unknown

_1620806339.unknown

_1620806340.unknown

_1620806338.unknown

_1620806335.unknown

_1620806336.unknown

_1620806334.unknown

_1620806328.unknown

_1620806330.unknown

_1620806331.unknown

_1620806332.unknown

_1620806329.unknown

_1620806326.unknown

_1620806327.unknown

_1620806325.unknown

_1620806320.unknown

_1620806322.unknown

_1620806323.unknown

_1620806321.unknown

_1620806318.unknown

_1620806319.unknown

_1620806317.unknown

