《房屋建筑学》复习题A

一、填空题

1、高层住宅常用              结构。

2、窗子尺寸一般按           M 的模数取值。

3、板式楼梯荷载传递途经为                                     。

4、干挂墙面装修是指                                                。

5、建筑室内外高差为600，层高为3.6m，第三层卫生间地面的标高为                 。

6、建筑立面设计主要解决的问题有                                。

- 确定厂房层高要考虑的因素有                                   等。

8、混合承重是指                                                   。

9、承重墙应满足                                       等方面的要求。

10、檐口自由排水是指                                             。

- 混凝土箱型基础用于                                          。

- 装配式楼板是指                                         的楼板。

- 梁式楼梯用于                                情况。

- 阳台宽度一般为           mm 。

15、限制袋形走廊其长度的目的是                                      。

16、增加             可提高房屋抵抗地震荷载和风荷载的能力。

17、吊顶棚是指                                                    。

18、弹簧门用于                                               情况下。

19、沉降缝是为                                              而设的。

20、建筑物的防火按照                                  分为四级。

二、选择题

1、我国建筑统一模数中规定的基本模数为（       ）。

A．10mm       B．100mm       C．300mm      D．600mm

2、对于大多数建筑物来说，（       ）经常起着主导设计的作用。

A．建筑功能        B．建筑技术        C．建筑形象        D．经济

3、民用建筑中，窗子面积的大小主要取决于（       ）的要求。

A．室内采光            B．室内通风

C．室内保温            D．立面装饰

4、大厅式组合一般适用于（       ）建筑类型。

A．剧院、电影院、体育馆       B．火车站、浴室、百货商店

C．医院、中小学、办公楼       D．单层厂房、多层厂房、钢结构厂房。

5、建筑物之间的距离主要依据（       ）的要求确定。

A．防火安全             B．地区降雨量

C．地区日照条件         D．水文地质条件

6、建筑立面的虚实对比，通常是由（       ）来体现。

A．门窗的排列组合             B．建筑色彩的深浅变化

C．形体凹凸的光影变化         D．装饰材料的粗糙与细腻

7、为增强建筑物的整体刚度可采取（       ）等措施。

A．构造柱        B．变形缝         C．顶制楼板        D．圈梁

8、砌块墙一般适用于（       ）等场合。

A．框架结构的填充墙              B．地基土质较坚硬

C．门窗洞口尺寸较小              D．建筑层数较少

9、以下尺寸不合理的是（       ）。

A．层高3.4m                 B．窗洞宽度2.7m

C．厂房跨度27m              D．爬梯步高300mm

10、热加工厂房，如轧钢、铸工、锻造等，应采用（       ）平面布置形式。

A．矩形          B．正方形          C．L形         D．山形

三、名词解释

1、刚性防水——

2、恒温恒湿厂房——

3、立筋式隔墙——

4、筏式基础——

5、外墙外保温——

四、简答题

- 简述建筑外墙面装饰材料类型和特点。

- 采光天窗的种类、特点及其适用范围。

3、现浇混凝土楼梯的种类及特点。

- 框架结构体系的特点。

- 建筑平面设计的内容。

- 楼梯的形式及其适用范围。

五、设计题

某住宅楼层高2.9m, 楼梯间开间2.7m, 进深自定, 试做标准层设计, 画出平面图, 并画出栏杆、扶手、踏步大样, 标注有关尺寸, 注明连接做法。

《房屋建筑学》复习题B

一、填空题

1、单层厂房常用          结构。

2、当房屋层高小于4000时，按        的模数取值。

3、板式楼梯由                                      等部分组成。

4、窗户的主要作用为                                   。

5、建筑室内外高差为450，层高为3300，第三层卫生间地面的标高为              。

6、建筑剖面设计主要解决的问题是                                 等。

- 确定房屋层数要考虑的因素有                                     等。

8、圈梁起                                              等作用。

9、隔墙应满足                            等要求。

10、房屋檐口有组织排水是                                        。

11、混凝土交叉梁式基础用于                                         。

12、双向板是指                                              的楼板。

13、材料找坡是指                                                  。

14、单扇门的宽度一般为                mm。

15、在学校建筑中袋形走廊最大长度约为             m。

16、提高房屋抗震能力的措施有                                  等。

17、吊顶棚由                                等构件构成。

18、转门一般用于                                              场所。

19、沉降缝是为                                              而设的。

20、建筑物的防火等级是按照                                    划分的。

二、选择题

1、走廊式组合一般适用于（      ）建筑类型。

A. 医院、办公楼、中小学          B. 剧院、电影院、体育馆

C. 火车站、浴室、百货商店        D. 医院、展览馆、图书馆

2、上部结构为框架、地基比较软弱时，常采用（      ）基础。

A. 条形            B. 独立            C. 筏形           D. 箱形

3、建筑立面的虚实对比，通常是由（       ）来体现。

A．门窗的排列组合              B．建筑色彩的深浅变化

C．形体凹凸的光影变化          D．装饰材料的粗糙与细腻

4、在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（    ）。

A、直跑楼梯       B、两跑楼梯     C、剪刀楼梯       D、螺旋形楼梯

5、房屋的开间尺寸确定一般按照的模数为（    ）。

A．1M          B．3M        C．10M          D．30M

6、与确定建筑物之间的距离无关的因素是（       ）。

A．防火安全        B．降雨量    C．日照条件       D．绿化

7、屋顶的坡度形成中材料找坡是指(      )

A. 利用预制板的搁置          B. 选用轻质材料找坡

C. 利用油毡的厚度              D. 利用结构层

8、不能增强建筑物的整体刚度的措施是（      ）。

A.  构造柱        B. 变形缝         C. 现浇板        D. 圈梁

9、当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（      ）

A．垫层高度范围内                    B.室内地面以下-0.06mm处

C. 垫层标高以下                       D.平齐或高于室内地面面层

10、屋顶是起维护和承重作用的构件，屋顶构造设计的核心是（      ）。

A. 承重防水       B. 保温隔热       C. 防水排水      D. 隔声防火

- 名词解释

1、柱网——

2、框架结构——

3、净高——

4、热加工厂房——

5、纵墙承重——

四、简答题

1、简述混凝土结构单层厂房的构造组成及其作用。

2、说明屋顶保温隔热的措施。

3、试述卷材防水的构造层次及其作用。

4、框架柱与填充墙的连接构造。

5、厂房天窗的种类及其特点。

6、钢筋混凝土现浇楼板的种类及构造。

五、设计作图题

小吃店平面及位置如图所示。设计要求如下：

- 根据平面布置及所在环境，

考虑结构的合理，在平面图上

确定门、窗的位置和尺寸并填

入下表。（10分）

| 名称 | 编号 | 尺寸（宽×高） | 名称 | 编号 | 尺寸（宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 |  |  | 窗 |  |  |

2、散水详图。（10分）

3、台阶平面布置及做法详图。（10分）