《电气工程控制与PLC》复习题

- 一、填空题

- 1、定时器的最小定时时间分为三种，分别是_____________、______________、______________。

- 2、可编程控制器的输入有三种输入方式，分别是______________、______________、______________。

- 3、在可编程控制器中，中断包括______________、______________。

- 4、可编程控制器的运行方式是______________。

- 5、可编程控制器的变址寄存器是______________。

- 二、简答题

1、	根据梯形图写出指令语句。

2、	根据指令语句画出梯形图。

LD		X0

MPS

AND	X1

MPS

AND	X2

AND	X3

OUT	C0

SP		K10

AND	M0

OUT	Y0

MRD

AND	Y1

MPS

AND	M1

OUT	M3

MPP

OUT	Y2

AND	T0

OUT	T1

SP		K5

MPP

PLS		M10

3、设计一个带自锁的电动机正反转的电气控制回路，自己写出设计要求，画出电气控制回路图

- 三、程序题

编写人行道交通灯程序。

平时绿灯常亮。

按下按钮X0后，按照以下规律显示：

绿灯闪亮2S，黄灯亮2S，红灯亮10S，绿灯常亮。

闪亮时间为亮0.2s，灭0.2s

要求画出硬件连接和梯形图，写出设计说明。

提示：X0只按一下，松开后不影响系统运行（自锁）。