《建设项目水资源论证》复习题

一、填空题

1、我国现行建设项目水资源论证导则编号是                  。

2、在做分析范围内供水能力和供水量分析时，地表水源工程按          、          、          跨流域调水四种类型分别统计。

3、地表水取水水源论证中的一级论证工作要求采用的水文资料在          年以上，二级论证工作水文资料最低不得少于             年。

4、按照水资源论证现行导则要求，水资源论证工作等级为二级、三级时不需要编写工作大纲，但包含以下3种                   、                    和                   情形之一时需要编写工作大纲。

5、用水合理性分析应根据建设项目取水方案、用水方案和设计方案，阐述生产工序和用水过程，分析建设项目的                                  关系，评价项目的用水合理性。

6、取水影响主要是指建设项目通过地表水或地下水取水工程取水后，                            条件等所产生的影响。退水影响主要是指建设项目通过已有或新建入河排污口等退水至地表等水域，改变                             所产生的影响。

7、水资源论证应确定工作等级和分类等级，工作等级由分类等级的         级别确定，其分类包括以下四类由地表水取水、地下水取水、                      、                         。

8、水平衡图要求反映主要用水系统的          流程及水量等用水全貌，还是评价建设项目       和分析             的主要资料。

9、建设项目水资源论证报告书中，常见的三种结论形式          、         和          。

10、地表取水水源论证一般要求依据现有的水资源评价与规划成果，使用的来水量和用水量等基础资料应具              、               和                 。

11、依据建设项目取水水源的不同，水源要素分为_             _、               、

三个要素。

12、我国水功能区划采用两级体系，即一级区划和二级区划，一级区划是从             解决水资源开发利用和保护问题，而二级区划是在一级区划的                  内进行功能划分。

13、地表水取水水源论证中的一级论证工作要求采用的水文资料在          年以上，二级论证工作水文资料最低不得少于             年。

14、按照水资源论证现行导则要求，水资源论证工作等级为二级、三级时不需要编写工作大纲，但包含以下3种                   、                    和                   情形之一时需要编写工作大纲。

15、用水合理性分析应根据建设项目取水方案、用水方案和设计方案，阐述生产工序和用水过程，分析建设项目的                                  关系，评价项目的用水合理性。

16、取水影响主要是指建设项目通过地表水或地下水取水工程取水后，                            条件等所产生的影响。退水影响主要是指建设项目通过已有或新建入河排污口等退水至地表等水域，改变                             所产生的影响。

17、水资源论证应确定工作等级和分类等级，工作等级由分类等级的         级别确定，其分类包括以下四类由地表水取水、地下水取水、                      、                         。

18、水平衡图要求反映主要用水系统的          流程及水量等用水全貌，还是评价建设项目       和分析             的主要资料。

19、建设项目水资源论证报告书中，常见的三种结论形式          、         和          。

20、地下水水源地按取水规模来划分，特大型水源地指日开采量在            ；大型水源地指日开采量在            ；中型水源地指日开采量在            ；小型水源地指日开采量在            。

二、选择题

1、下面哪一个不是水资源论证主要内容        。

A 取用水合理性分析             B 取水水源论证

C 建设项目概况                 D 取水和退水影响

2、下面哪一个不是分析范围的主要影响因素      。

A 建设项目规模                  B 退水影响程度

C 取水口附近水资源状况          D 取水口附近水面蒸发能力

3、以下哪一个不是建设项目水资源论证中所涉及的范围      。

A 分析范围                 B 水源论证范围

C 水资源论证范围           D 取水退水影响论证范围

4、地表取水水源论证是针对建设项目业主提出的      进行的。

A 取水方案      B 用水方案

C 取、用水方案  D 取、退水方案

5、地表水取水水源论证中，一般将水源论证的分类等级分为       。

A 1级     B 2级

C 3级     D 4级

6、在现状供需平衡状况分析中，对于论证工作等级为一级的建设项目，取水、供水、用水和退水资料应不少于        年。

A 5                         B 10

C 3                         D 15

7、在进行地下水取水论证水平年的确定过程中，现状水平年一般选择        。

A 特枯年份                            B 特丰年份

C 距论证时最近的平水年份              D 偏枯年份

8、地下取水水源论证范围应        。

A 应圈定很大范围，避免遗漏

B 应尽量圈定较小的范围，避免浪费

C 根据当地水文条件并以有利于促进区域水资源合理配置为依据

D 根据行政区划圈定

9、对以水平径流为主的地区，在确定其论证范围时，应该        。

A 以水源地所处的含水系统组成的补给、排泄边界相对封闭的范围作为一个相对独立的水文地质单元

B 不小于水源地开采后可能形成的地下水水位降落漏斗的分布范围

C 包括水源地至补给河流或其他地表水体及其所处低级地貌分区

D 按行政区划划分

10、进行山丘区基岩裂隙水或岩溶水资源评价时，一般以        作为山丘区基岩裂隙水或岩溶水多年平均地下水资源量。

A 总排泄量                       B 总补给量

C 总径流量                       D 总开采量

11、下面哪一个不是水资源论证主要内容        。

A 取用水合理性分析             B 取水水源论证

C 建设项目概况                 D 取水和退水影响

12、下面哪一个不是分析范围的主要影响因素      。

A 建设项目规模                  B 退水影响程度

C 取水口附近水资源状况          D 取水口附近水面蒸发能力

13、以下哪一个不是建设项目水资源论证中所涉及的范围      。

A 分析范围                 B 水源论证范围

C 水资源论证范围           D 取水退水影响论证范围

14、地表取水水源论证是针对建设项目业主提出的      进行的。

A 取水方案      B 用水方案

C 取、用水方案  D 取、退水方案

15、地表水取水水源论证中，一般将水源论证的分类等级分为       。

A 1级     B 2级

C 3级     D 4级

16、在现状供需平衡状况分析中，对于论证工作等级为一级的建设项目，取水、供水、用水和退水资料应不少于        年。

A 5                         B 10

C 3                         D 15

17、在进行地下水取水论证水平年的确定过程中，现状水平年一般选择        。

A 特枯年份                            B 特丰年份

C 距论证时最近的平水年份              D 偏枯年份

18、地下取水水源论证范围应        。

A 应圈定很大范围，避免遗漏

B 应尽量圈定较小的范围，避免浪费

C 根据当地水文条件并以有利于促进区域水资源合理配置为依据

D 根据行政区划圈定

19、对以水平径流为主的地区，在确定其论证范围时，应该        。

A 以水源地所处的含水系统组成的补给、排泄边界相对封闭的范围作为一个相对独立的水文地质单元

B 不小于水源地开采后可能形成的地下水水位降落漏斗的分布范围

C 包括水源地至补给河流或其他地表水体及其所处低级地貌分区

D 按行政区划划分

20、进行山丘区基岩裂隙水或岩溶水资源评价时，一般以        作为山丘区基岩裂隙水或岩溶水多年平均地下水资源量。

A 总排泄量                       B 总补给量

C 总径流量                       D 总开采量

三、判断题

1、多水源取水的建设项目，其取水水源论证范围可以选取其中之一来分析。（  ）

2、一个建设项目它属于最新的国家产业结构调整指导目录中的鼓励类，那么该建设项目取水应该是可行的。（  ）

3、水资源论证实际上就是分析计算水量水质是否满足建设项目的用水要求。（  ）

4、水资源及其开发利用状况分析应确定分析范围；取水水源论证应确定取水水源论证范围；取水影响和退水影响应分别确定取水影响范围和退水影响范围。（  ）

5、任何目的的供水，都对水的质量有一定的要求，没有质量也就谈不上数量。所以地下水资源评价包括数量评价和质量评价两方面。（  ）

6、建设项目水资源论证实际上就是水源规划。（  ）

7、对地下水资源的数量、质量、时空分布特征和开发利用条件做出科学的、全面的分析和估计，称为地下水资源评价。（  ）

8、一个工业建设项目在水功能区划的饮用水源区中取水，且该建设项目符合国家产业政策，因此，该项目取水具有可行性。（  ）

9、在省政府批准的水资源规划中把某一水库安排给当地农业用水，现有一个工业建设项目需要在该水库取水，则该项目取水只有在该省政府修订水资源规划改变了该水库使用功能的后才具有可行性。（  ）

10、对于水资源丰沛和现状水资源开发利用率较低的地区，取水合理性分析可以适当简化。 （  ）

11、多水源取水的建设项目，其取水水源论证范围可以选取其中之一来分析。（  ）

12、一个建设项目它属于最新的国家产业结构调整指导目录中的鼓励类，那么该建设项目取水应该是可行的。（  ）

13、水资源论证实际上就是分析计算水量水质是否满足建设项目的用水要求。（  ）

14、水资源及其开发利用状况分析应确定分析范围；取水水源论证应确定取水水源论证范围；取水影响和退水影响应分别确定取水影响范围和退水影响范围。（  ）

15、任何目的的供水，都对水的质量有一定的要求，没有质量也就谈不上数量。所以地下水资源评价包括数量评价和质量评价两方面。（  ）

16、建设项目水资源论证实际上就是水源规划。（  ）

17、对地下水资源的数量、质量、时空分布特征和开发利用条件做出科学的、全面的分析和估计，称为地下水资源评价。（  ）

18、一个工业建设项目在水功能区划的饮用水源区中取水，且该建设项目符合国家产业政策，因此，该项目取水具有可行性。（  ）

19、在省政府批准的水资源规划中把某一水库安排给当地农业用水，现有一个工业建设项目需要在该水库取水，则该项目取水只有在该省政府修订水资源规划改变了该水库使用功能的后才具有可行性。（  ）

20、对于水资源丰沛和现状水资源开发利用率较低的地区，取水合理性分析可以适当简化。 （  ）

四、名词解释

1、分析范围

2、取水影响范围

3、取水方案

4、现状水平年

5、取水水源论证范围

6、分析范围

7、取水影响范围

8、用水方案

9、规划水平年

10、取水水源论证范围

五、简答题

1、水资源论证的内容、及其遵循是原则。

2、建设项目水资源论证中，那些情况下需要编制入河排污口设置论证专题报告。

3、建设项目水资源论证中那些情况下取水不可行。

4、水资源论证的内容及其本质。

5、建设项目水资源论证中，那些情况下需要编制入河排污口设置论证专题报告。

6、地表取水一级论证的工作深度。

参考答案

一、填空题

- SL322-2013

- 蓄水 、引水 、提水

- 30   15

- 通过水权转让获取水源、利用外调水作为水源、两种以上取水水源

- 用水、耗水和退水

- 水资源数量、质量及时空分布水功能及水资源和水环境状况

- 最高、用水合理性、取水影响和退水影响

- 供水、排水、耗水、用水水平、节水潜力

- 肯定式、否定式、带有条件式

- 一致性、代表性、可靠性

- 地表水源_、地下水源、混合水源

- 宏观上  开发利用区

- 30   15

- 通过水权转让获取水源、利用外调水作为水源、两种以上取水水源

- 用水、耗水和退水

- 水资源数量、质量及时空分布水功能及水资源和水环境状况

- 最高、用水合理性、取水影响和退水影响

- 供水、排水、耗水、用水水平、节水潜力

- 肯定式、否定式、带有条件式

- 15万m3/d以上   5-15万m3/d    1-5万m3/d     1万以下m3/d。

二、选择题

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - C | - D | - C | - C | - C | - A | - C | - C | - A | - A |
| - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| - C | - D | - C | - C | - C | - A | - C | - C | - A | - A |

三、判断题

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - × | - × | - × | - √ | - √ | - × | - √ | - × | - √ | - √ |
| - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| - × | - × | - × | - √ | - √ | - × | - √ | - × | - √ | - √ |

四、名词解释

略

五、简答题

略