《环境水利学》复习题

一、填空题

1、评价水质优劣的主要指标有物理指标、 _________、 _________、 _________和 _____。

2、一个生态系统由__________、 ___________、 __________、 __________四种基本成分构成

3、 影响水体自净作用的主要水情要素有：___________、_________、________ 和 ________。

4、水利水电工程影响评价工作包括两大部分：一是________________，二是________________。

5、水环境一般可以分为水_________环境和_________水环境。前者是指流速很低甚至没有流动的水体，比如一些水库、湖泊等；后者则是指具有一定流速的水体，如河流、渠道中的水流。

6、 _________和 _________ 是水环境标准体系中的两个基本标准。

7、胶体的凝聚有_________和_________两种基本形式

8、可持续发展的内涵包括 _________、_________和 _____。

9、生物圈由__________、 __________和 __________三部分组成。

10、 我国水环境标准体系分为___________、_________、________ 和 ________四个层次。

11、水环境监测中点化学分析方法中常用的有________________、___________、___________、和________________。

12、水利水电工程环境影响评价工作包括两部分：一是________________，二是________________。

13、 水利工程运行期环境管理的特点有_________、_________、_________和 _________。

二、选择题

1、水体污染监测可分为水体污染现状监测和（    ）  。

A 水污染源监测                       B 水体污染预测

C水污染源种类监测                    D化学需氧量COD监测

2.、 最容易发生富营养化污染的水体是（     ）。

A．河流                               B．湖泊

C．海洋                               D．地下水

3、资源水利的核心是（   ）。

A 水利工程设施的建设                  B   水资源的优化配置

C注重经济效益，轻视社会效益           D   工程的技术可行性

4、在生态系统中，一级消费者是（       ）。

A．狐狸               B．青草

C．豹                 D．兔子

5、BOD5是指（    ）。

A溶解氧                                 B总需氧量

C化学耗氧量                              D生化需氧量

6、曝气作用能够使水体中（     ）。

A．污染物迁移速度加快              B．污染物沉淀速度加快

C．底泥的污染物释放                D．溶解氧含量提高

7、当研究河段的水力学条件满足（    ）时，可考虑应用零维水质模型。

A．非恒定非均匀，洪水波           B．恒定非均匀，形成污染带

C．恒定均匀，充分混合               D．恒定均匀，非充分混合。

8、 水利水电开发建设工程环境影响评价方法中最基本、最传统、最常用的一种是（   ）。

A  叠图法                       B  网络法

C  清单法                       D  多参次模糊综合评判法

9、移民安置目标的评价指标中的关键指标是生产指标和（    ）。

A  生活指标                      B  资源指标

C  生态指标                      D  公共设施指标

10、地下水污染修复方法有（     ）。

A  直接除藻法                    B  萃取法

C  控制营养盐技术                D  原位生物修复法

11、水体污染监测可分为水体污染现状监测和（    ）  。

A 水污染源监测                       B 水体污染预测

C水污染源种类监测                    D化学需氧量COD监测

12、 下列哪种重金属进入人体后会蓄积于肝脏和肾脏内而造成慢行中毒（     ）。

A．铬                             B．镉

C．砷                              D．铅

13、水分析中，特别适用于测定水溶液中低浓度离子且可同时测定多种成分的方法是（   ）。

A 气相色谱法                B液相色谱法

C离子色谱法                 D色层分析法

14、下列水体中，溶解氧含量最高的是（       ）。

A．地下水              B．湖泊

C．水库                D．河流

15、BOD5是指（    ）。

A溶解氧                                 B总需氧量

C化学耗氧量                              D生化需氧量

16、曝气作用能够使水体中（     ）。

A．污染物迁移速度加快              B．污染物沉淀速度加快

C．底泥的污染物释放                D．溶解氧含量提高

17、当研究河段的水力学条件满足（    ）时，可考虑应用零维水质模型。

A．非恒定非均匀，洪水波           B．恒定非均匀，形成污染带

C．恒定均匀，充分混合               D．恒定均匀，非充分混合。

18、 水利水电开发建设工程环境影响评价方法中，可直观、清楚滴显示每一个地理单元信息群的方法是（   ）。

A  叠图法                       B  网络法

C  清单法                       D  多参次模糊综合评判法

19、在水功能区划中，用水矛盾突出或用争议的地区应划分为（    ）。

A  保护区                     B  开发利用区

C  缓冲区                      D  保留区

20、地下水污染修复方法有（     ）。

A  直接除藻法                    B  萃取法

C  控制营养盐技术                D  原位生物修复法

- 判断题

1、在推求河流水环境容量时，应选择洪水流量为设计流量。（  ）

2、液体中水的表面张力最大。（  ）

3、河流水环境容量的特点就是混合稀释相对作用弱，生化作用相对强。（  ）

4、功能一级区划中，水质污染严重，现状水质较差的城镇河段应划为开发利用区。（  ）

5、环境管理制度已经逐步走向法律化、政策化。（  ）

6、在推求河流水环境容量时，应选择洪水流量为设计流量。（  ）

7、液体中水的表面张力最大。（  ）

8、河流水环境容量的特点就是混合稀释相对作用弱，生化作用相对强。（  ）

9、功能一级区划中，水质污染严重，现状水质较差的城镇河段应划为开发利用区。（  ）

10、环境管理制度已经逐步走向法律化、政策化。（  ）

四、名词解释

1、水环境容量

2、水体的自净能力

3、生态平衡

4、人口环境容量

5、DO

6、水生生态系统

7、种群

8、自净作用

9、人口环境容量

10、富营养化

五、简答题

1、水质本底的含义与作用？

2、简述水利水电工程环境影响评价的三大系统？

3、分析并说明河流水体自净有哪些特点？

4、在污水处理中，根据处理对象和深度的不同，可分为哪三级处理？各级处理的主要目的是什么？

5、污染物进入水体后，主要受哪三种作用的影响?

6、制定水法有何意义？

7、自然界水循环主要通过哪几种方式进行？

8、水体污染源主要有哪几类？

9、水体污染可造成哪些危害？

10、在污水处理中，根据处理对象和深度的不同，可分为哪三级处理？各级处理的主要目的是什么？

11、水利工程建设期环境监理的作用有哪些？

12、河流污染有哪些特点？

参考答案

- 填空题

1、化学指标、毒理学指标、氧平衡指标、细菌学指标。     2、生产者、消费者 分解者、非生物成分。    3、水温 、 流量  、 流速 、 含沙量；   4、编制评价工作大纲，开展环境影响评价；   5、静态、动态；   6、水环境质量标准、水污染物排放标准；     7、凝结、絮凝。

8、公平性原则    持续性原则    共同性原则     9、生命物质    生物生成物质    生物惰性物质    10、全国通用水环境标准    行业通用水环境标准    地方水环境标准    企业产品、过程管理标准   11、电导分析法   电位分析法   库伦分析  溶出伏安法   12、编制评价工作大纲 开展环境影响评价   13、系统性  连续性  多样性 监测与分析相结合

- 选择题

1、A  2、B 3、B   4、D  5、 D   6、D   7、  C   8、 C    9、B   10、 D

11、A 12、B  13、C  14、D  15、 D  16、D  17、C  18、A  19、C  20、 D

- 判断

1、 × 2.、× 3、× 4、√ 5、√  6、×  7、× 8、×  9、  √ 10、 √

- 略

- 略