《土力学与地基基础》复习题

一、填空题

1、渗透变形可分为_____________和_____________两种基本形式。

2、必须由试验测定的土的三个物性指标是_____________、_________、________

3、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为____________。

4、地基破坏的三种形式_____________、_________________、_________________。

5、特殊土地基包括___________、__________、________（至少说出三种）。

6、渗流(透)力是一种_________力。

7、有效应力原理的表达公式是_________=_________+_________。

8、土的抗剪强度试验方法有__________、__________、________、__________。

9、必须由试验测定的土的三个物性指标是_____________、_________、________

10、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为____________。

11、渗透变形可分为_____________和_____________两种基本形式。

12、地基破坏的三种形式_____________、_________________、_________________。

13、特殊土地基包括___________、__________、________（至少说出三种）。

14、渗流(透)力是一种_________力。

15、有效应力原理的表达公式是_________=_________+_________。

16、土的抗剪强度试验方法有__________、__________、________、__________。

17、必须由试验测定的土的三个物性指标是_        _、       、          。

18、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为____________  。

19、渗透变形可分为___        和_        两种基本形式。

20、地基破坏的三种形式__        、__          、__        。

21、特殊土地基包括__        、__           、__        等(至少说出三种）。

22、渗流(透)力是一种______力。

23、有效应力原理的表达公式是_       _=_       __+___       __。

24、土的抗剪强度试验方法有       __、__       _、        __、       __。

二、选择题

1.、某砂土相密实度Dr为0.45，则该砂土的状态为（  ）

A. 中密　 B. 密实　C.稍密D.松散

2.、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用面的夹角为（）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ     C.45°   D. 45°-φ

3、三种土压力的大小关系理(  )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 主动土压力<静止土压力<被动土压力  C.静止土压力>主动土压力>被动土压力 D. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

4、土体的强度破坏属于(    )

A.压坏　 B.拉坏　C.剪坏　　 D.扭坏

5、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(  )

A.增大 　 B.减小　C.没影响　　 D.视具体情况而定

6、渗流力对土体稳定性的影响(  )

A.不利 　 B.有利　C.没影响　　 D.视具体情况而定

7、超固结土的超固结比OCR(  )

A.>1 　 B.<1　C.=1　　 D.不一定

8、土的压缩指数越大，土的压缩性(    )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

9、土的压缩变形是主要由下述哪种变形造成的？(    )

A.土孔隙的体积压缩变形 B.土颗粒的体积压缩变形

C.孔隙水的压缩         D.土孔隙和土颗粒的体积压缩变形之和

10、按朗肯土压力理论计算挡土墙背面上的主动土压力时，墙背是(   )平面？

A 最大主应力  B最小主应力C滑动面D具体分析

11、某砂土相密实度Dr为0.45，则该砂土的状态为（    ）。

A. 中密　       B. 密实      　C.稍密        D.松散

12、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用方向的夹角为（    ）。

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ    C.45°   D. 45°-φ

13、三种土压力的大小关系是(     )。

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力    B. 静止土压力>主动土压力>被动土压力

C.主动土压力<静止土压力<被动土压力    D. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

14、土体的强度破坏属于(     )。

A.剪坏　 B.拉坏　C.压坏　　 D.扭坏

15、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(     )。

A. 没影响　   B.减小　   C. 增大　　 D.视具体情况而定

16、渗流力对土体稳定性的影响(     )。

A.不利 　 B. 视具体情况而定　 C.没影响　　 D. 有利

17、正常固结土的超固结比OCR(     )。

A.>1 　  B.<1　   C.=1　　 D.不一定

18、土的压缩系数越大，土的压缩性(     )。

A.越大 　  B.越小 　  C.没影响　　  D.视具体情况而定

19、土的压缩变形是主要由下述哪种变形造成的？(     )

A.土孔隙的体积压缩变形    B.土颗粒的体积压缩变形

C.孔隙水的压缩            D.土孔隙和土颗粒的体积压缩变形之和

20、按朗肯土压力理论计算挡土墙背面上的主动土压力时，墙背是(     )平面？

A.最小主应力    B.最大主应力    C.滑动面    D.具体分析

三、名词解释

1、土的渗透性

2、地基的固结度

3、地基的极限承载力

4、土体的液化

5、前期固结应力

6、土的渗透性

7、地基的固结度

8、地基的极限承载力

9、土体的液化

10、欠固结土

四、简答题

1、简述土压力的类型？分别如何定义？

2、说明如何设计中心荷载下浅基础的底面尺寸。

3、试述三轴试验可分为哪三种？请说明三种试验的差别。

4、简述太沙基一维固结理论的假设条件。

5、简述达西定律的表达公式及其适用范围

6、简述地基处理的目的

7、简述土压力的类型？分别如何定义？

8、说明如何设计中心荷载下浅基础的底面尺寸。

9、试述直剪试验可分为哪三种？请说明三种试验的差别。

10、简述太沙基一维固结理论的假设条件。

11、简述达西定律的表达公式及其适用范围。

12、简述地基处理的方法。

五、计算题

1、某粘土层厚度量4m，层顶和层底各有一排水砂层，地下水位在粘土层的顶面。取土进行室内固结试验，试样固结度达到80%时，所需时间为7分钟。若在粘土层顶面瞬时施加无限均布荷载100kPa，则粘土层固结度达到80%时需要多少天？

2、某厂房为框架结构，柱基底面为正方形，边长为4米，基础埋深为1米，埋深范围的土重度为16kN/m3，上部结构传至基础顶面荷载为1440 kN。计算作用在基础底面的附加应力。

3、已知粘土的液限为41%，塑限为22%，含水量55.2%，试计算塑性指数、液性指数，并确定粘性土的状态。

4、土层厚5m，原自重压力为100kPa，今考虑在该土层上建造建筑物，估计会增加压力150kPaa，求该土层的压缩变形量？

取土样做室内压缩试验结果如下：

| P(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e(孔隙比) | 1.406 | 1.250 | 1.120 | 0.990 | 0.910 | 0.850 |

5、某一原状土样，经试验测得的基本指标值如下：密度1.67g/cm3，含水率12.9%，土粒比重2.67，试求孔隙比、孔隙率、饱和度、干密度、饱和密度以及有效密度。

6、某土层厚1m，土中平均自重应力σcz  =100kPa,附加应力为σz =50kPa，e-p曲线上，P＝50 kPa，e＝0.9， P＝100 kPa，e＝0.8,P＝150 kPa，e＝0.7, P＝200kPa，

e＝0.55.求该土层的压缩量.

参考答案

- 填空题

1、渗透变形可分为   流土   和_   管涌   两种基本形式。

2、必须由试验测定的土的三个物性指标是密度（重度）、_比重、含水率

3、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为1.875m/d。

4、地基破坏的三种形式整体剪切破坏、局部剪切破坏，冲剪破坏

5、特殊土地基包括湿陷性黄土、膨胀土、冻土（季节性冻土）、红粘土等（只要说出3个即可））

6、渗流(透)力是一种___体积______力。

7、有效应力原理的表达公式是__总应力__=__有效应力__+___孔隙水应力__。

8、土的抗剪强度试验方法有_直剪__、__三轴剪切_、 无侧限抗压__、十字板剪切__。

9、必须由试验测定的土的三个物性指标是__密度（重度）、_比重、含水率。

10、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为__1.875m/d。

11、渗透变形可分为___流土   和_   管涌两种基本形式。

12、地基破坏的三种形式整体剪切破坏、局部剪切破坏，冲剪破坏。

13、特殊土地基包括湿陷性黄土、膨胀土、冻土（季节性冻土）、红粘土等至少说出三种）。

14、渗流(透)力是一种____体积__力。

15、有效应力原理的表达公式是总应力__=__有效应力__+___孔隙水应力__。

16、土的抗剪强度试验方法有直剪__、__三轴剪切_、 无侧限抗压__、十字板剪切__。

17、必须由试验测定的土的三个物性指标是__密度（重度）、_比重、含水率。

18、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为__1.875m/d。

19、渗透变形可分为___流土   和_   管涌两种基本形式。

20、地基破坏的三种形式整体剪切破坏、局部剪切破坏，冲剪破坏。

21、特殊土地基包括湿陷性黄土、膨胀土、冻土（季节性冻土）、红粘土等至少说出三种）。

22、渗流(透)力是一种____体积__力。

23、有效应力原理的表达公式是总应力__=__有效应力__+___孔隙水应力__。

24、土的抗剪强度试验方法有直剪__、__三轴剪切_、 无侧限抗压__、十字板剪切__。

- 选择题

- BABCA    DAAAB    ABCAC    BCAAA

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、计算题

1、某粘土层厚度量4m，层顶和层底各有一排水砂层，地下水位在粘土层的顶面。取土进行室内固结试验，试样固结度达到80%时，所需时间为7分钟。若在粘土层顶面瞬时施加无限均布荷载100kPa，则粘土层固结度达到80%时需要多少天？

解：相同的排水条件，那么试验和现场的时间因数是相同的。

TV= CVt/H2

CVt1/H12= CVt2/H22

t2=194.4天

2、某厂房为框架结构，柱基底面为正方形，边长为4米，基础埋深为1米，埋深范围的土重度为16kN/m3，上部结构传至基础顶面荷载为1440 kN。计算作用在基础底面的附加应力。

P=(F+G)/A=110.0 kPa

P0=P－γd=94.0 kPa

3、已知粘土的液限为41%，塑限为22%，含水量55.2%，试计算塑性指数、液性指数，并确定粘性土的状态。

IP=Wt−Wp=41−22=19

IC=W−WpWL−Wp=55.2−2241−22=1.75

该粘性土为流态

4、土层厚5m，原自重压力为100kPa，今考虑在该土层上建造建筑物，估计会增加压力150kPaa，求该土层的压缩变形量？（8分）

取土样做室内压缩试验结果如下：

| P(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 1.406 | 1.250 | 1.120 | 0.990 | 0.910 | 0.850 |

该土层厚5m，可把土层按1层计算

自重Pa=100Kpa,原始e1=1.120

附加应力为150Kpa， e2=0.950

则土层的压缩变形量S=e1−e21+e1d=1.120−0.9501+1.120×500=40cm

5、某一原状土样，经试验测得的基本指标值如下：密度1.67g/cm3，含水率12.9%，土粒比重2.67，试求孔隙比、孔隙率、饱和度、干密度、饱和密度以及有效密度。

解：孔隙比：0.805  孔隙率 44.6%，饱和度43%、干密度1.48g/cm3、

饱和密度1.93 g/cm3以及有效密度0.93 g/cm3

6、某土层厚1m，土中平均自重应力σcz  =100kPa,附加应力为σz =50kPa，e-p曲线上，P＝50 kPa，e＝0.9， P＝100 kPa，e＝0.8,P＝150 kPa，e＝0.7, P＝200kPa，

e＝0.55.求该土层的压缩量.

解：s=(0.8-0.7)/(1+0.8)*100=5.55cm