《电工学》复习题

一、填空题

1、交流电压表所指示的数值是电压的             值，有功功率表所指示的是交流电功率的              值

2、铁损耗包括        损耗和          损耗，当铁心线圈通过的是直流电流时，铁损耗            。

3、已知U_1为某单相变压器一次侧电压，U20为变压器空载电压，如U1/U20=8，则两侧的匝数比N1/N2为         ，其一次侧的等效阻抗模为二次侧所带负载的阻抗模的         倍。

4、三相异步电动机的启动方法主要有直接启动，            启动和转子串电阻启动。

5、有一个RLC串联交流电路，当发生              时，功率因数cosφ=1，此时的谐振频率ω0为               。

6、正弦量变化一次所需要的时间（秒）称为            。每秒变化的次数称为            。

7、应用叠加原理时，电流源不作用的处理方法是                        。

8、当动态电路发生换路时，电容元件的            不可突变，电感元件的            不可突变。

9、由R、L和C组成的串联谐振电路，其谐振条件是            ，此时谐振奋频率为            。

10、cosφ是有功功率P和视在功率S的            ，它表示一个负载，例如日光灯的电能应用情况的           指标。

11、变压器的额定容量单位是            。

二、选择题

1、相量Error: Reference source not found的对应正弦量为：（    ）

A. Error: Reference source not found      B. Error: Reference source not found

C. Error: Reference source not found        D.Error: Reference source not found

2、磁性物质的磁导率Error: Reference source not found不是常数，因此（    ）

A．Error: Reference source not found与B不成正比      B．B与H不成正比

C．Error: Reference source not found与I不成正比       D．说明不了什么问题

3、电路如小图所示，则电流Error: Reference source not found和电压Error: Reference source not found分别应为（    ）

A. 1A与2V      B. -1A与 -2V      C.3A与6V      D. 0A与0V

4、如图电路当开关Error: Reference source not found闭合前已达到稳定状态，在Error: Reference source not found时刻将开关Error: Reference source not found闭合，则Error: Reference source not found后电感元件中的电流Error: Reference source not found (     )

A. 瞬间变成0                     B. 与图示方向相同且逐渐减小

C. 与图示方向相反且逐渐增大      D. 与图示方向相同且逐渐增大

5、当三相交流发电机的三个绕组连接成Y型时，若线电压Error: Reference source not found，则相电压Error: Reference source not found为（    ）

A. Error: Reference source not found      B. Error: Reference source not found

C. Error: Reference source not found         D. Error: Reference source not found

6、用并联电容来提高感性负载的功率因数之后，电路中总有功功率和视在功率的变化是（    ）

A. P不变，S减小      B. P变大，S不变

C. P不变，S变大      D. P变大，S减小

7、在RLC串联正弦电路中，若电阻上电压为9V，电感上电压为30V，电容上电压为18V，则电路的总电压为U为（    ）

A. 15V      B. 57V      C. 3V      D. 7.9V

8、三相异步电动机的旋转磁场转速与（    ）

A. 定子绕组电流的频率成反比      B. 旋转磁场的磁极对数成反比

C. 定子绕组相电压成反比          D. 定子绕组电流成反比

9、根据下图计算电路的时间常数Error: Reference source not found（    ）

A. 4C      B. 2C      C. 0      D. 8C

10、为了减小涡流损耗，以下正确的是（   　）

A. 使用电阻较小的材料绕制线圈           B. 减小线圈长度

C．铁心使用垂直磁场方向叠加的钢片      D．铁心使用顺着磁场方向叠加的钢片

三、简答题

1、如何判断某元件是电源还是负载。

2、什么是正弦交流电路。

3、简述换路定则

4、简述基尔霍夫定律。

5、简述求解包含非线性电阻电路的图解法。

6、从机械结构上解决电磁铁吸力在零与最大值之间脉动的方法是什么？

四、计算题

1、计算下图中的电流Error: Reference source not found和各阻抗元件上的电压Error: Reference source not found和Error: Reference source not found。

2、如图所示，其中，Error: Reference source not found，Error: Reference source not found，Error: Reference source not found，Error: Reference source not found，Error: Reference source not found。在开关S闭合前电路已处于稳态。求在Error: Reference source not found时的Error: Reference source not found表达式，并求Error: Reference source not found在第Error: Reference source not found时的值。

1、已知某型三相异步电动机的额定转速Error: Reference source not found，额定转矩Error: Reference source not found，过载系数Error: Reference source not found，求该电动机的磁极对数Error: Reference source not found，额定功率Error: Reference source not found，额定转差率Error: Reference source not found，最大转矩Error: Reference source not found，电源频率为Error: Reference source not found

2、图中为一个Y型三相交流电源及其负载的连线图，已知每相负载的阻抗模均为Error: Reference source not found，电阻R流过的相电流为Error: Reference source not found，求（1）电源线电压有效值Error: Reference source not found；（2）流过电容和电感的相电流Error: Reference source not found和Error: Reference source not found；（3）三相平均功率P。

参考答案

- 填空题

1、有效、平均

2、磁滞、涡流、不存在

3、8、64

4、降压

5、串联谐振、Error: Reference source not found

6、周期、频率

7、电流源开路

8、电压、电流

9、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found

10、比值、经济

11、kV‧A

- 选择题

ABDBA    AABAD

三、简答题 略

四、计算题

1、解：由图可知

由上可得

同理

2、解：开关S闭合前，

开关S闭合后，根据换路定则，

开关S闭合后，开关所在支路将电流源短路，所以

时间常数

将数值带入得

所以可得

带入数值得

当Error: Reference source not found时，带入上式可得Error: Reference source not found

3、解：由电源频率为50Hz可知，当磁场转速为Error: Reference source not found时与Error: Reference source not found最为接近，因此磁极对数

由

可得

额定转差率为

最大转矩

4、解：由题可知，

所以R相电压为

所以相电压有效值

(1)因此电源线电压有效值

因为电路有中性线，所以相电压对称，因此可得

(2)流过电容和电感的相电流依次为

(3)由于电感和电容的有功功率为0，所以三相平均功率即为电阻R上的功率，因此