《计算机控制技术》复习题

一、名词解释：

1、实时性

2、采样定理

3、频分多路复用

4、时分多路复用

5、CIMS

6、数字滤波

7、频分多路复用

8、时分多路复用

9、CIMS

二、简答题

1、简述现场总线技术的特点及优点

2、模拟量输入/输出通道由那些单元组成?

3、何谓采样？采样值为什么要进行数字化处理?

计算机与外设交换数据的种类及传送方式?

接口扩展包括哪些内容?各有什么优缺点？

计算机控制系统的分类有哪些?

7、流程工业CIMS的层次结构模型及各层次的作用

8、常用传输介质的种类、特点及应用场合

9、计算机控制系统的典型形式有哪些？

10、常用数字滤波的方法有哪些？并分别简述。

11、按拓扑结构划分，计算机网络的种类及各种类的优缺点

12、DCS系统构成的层次及各层次的作用

13、计算机控制系统的设计原则

14、流程工业CIMS的层次结构模型及各层次的作用

15、常用传输介质的种类、特点及应用场合

三、分析题

1、分析总结计算机控制系统的设计步骤

2、计算机控制系统的干扰源及可采取的抗干扰措施

3、简述计算机控制的总体方案设计的主要内容

4、分析总结计算机控制系统的设计步骤

5、计算机控制系统的干扰源及可采取的抗干扰措施

四、计算题

1.某热处理炉温度测量仪表的量程为100～1000℃，在某一时刻计算机采样并经8位A/D数字转换后的数字量为0CDH，求此时温度值为多少？(设仪表量程为线性的)

（2）确定该城市主要污染物和主要污染行业；

（3）计算各行业万元产值等标污染负荷，哪个行业万元产值排污最大？

2.某河段pH7.8，DO浓度为4 mg/L，BOD5浓度为5 mg/L，挥发酚浓度为0.007 mg/L，CN- 浓度为0.06 mg/L，试用单因子指数评价水环境质量，并说明其超标倍数（评价标准pH6.5-8.5，DO 6 mg/L，饱和DO 9.2 mg/L，BOD5 3 mg/L，挥发酚0.005 mg/L，CN-0.05 mg/L）。

3某热处理炉温度测量仪表的量程为200～800℃，在某一时刻计算机采样并经8位A/D数字转换后的数字量为0CDH，求此时温度值为多少？(设仪表量程为线性的)

参考答案

一、名词解释

1、实时性是指工业控制计算机系统应该具有的能够在限定的时间内对外来事件做出反应的特性。

两个要素：其一：根据工业生产过程出现的事件能够保持多长的时间；

其二：该事件要求计算机在多长的时间以内必须做出反应。

2、采样定理：只有采样频率大于最高信号频率的2倍，采样信号和连续信号（输入信号）的频谱才是相等的。

3、频分多路复用：

由于通讯媒体可使用的频带超过传输信号所需的带宽，因此可将多路信号以不同的载波频率进行调制。因为各载波频率相互独立，各信号带宽不发生重叠，从而使同一通信媒体可以传输多路信号，这种方法称为频分多路复用。

4、时分多路复用：

由于通讯媒体能够达到的位传输率超过传输数字数据所需的传输率，因此，利用每个信号在时间上的交错，在同一通讯媒体上传输多路信号，这种方法称为时分多路复用。又可分为同步和异步时分多路复用。

5、CIMS：

国家863计划CIMS主题专家组1998年对CIM的定义为：

“将信息技术、现代管理技术和制造技术相结合，并应用于企业产品全生命周期（从市场需求分析到最终报废处理）的各个阶段，通过信息集成、过程优化及资源优化，实现物流、信息流、价值流的集成和优化运行，达到人（组织、管理）、经营和技术三要素的集成，以加强企业新产品开发的T（时间）、Q（质量）、C（成本）、S（服务）、E（环境），从而提高企业的市场应变能力和竞争能力。”

简而言之，CIMS（Computer Integ-rated Manufacturing System ）是基于CIM哲理而组成的系统，更确切的讲，它是根据CIM哲理，采用集成方法和相关技术具体实现的系统。

6、数字滤波，

就是在计算机中用某种计算方法对输入的信号进行数学处理，以便减少干扰在有用信号中的比重，提高信号的真实性。

7、频分多路复用：

由于通讯媒体可使用的频带超过传输信号所需的带宽，因此可将多路信号以不同的载波频率进行调制。因为各载波频率相互独立，各信号带宽不发生重叠，从而使同一通信媒体可以传输多路信号，这种方法称为频分多路复用。

8、时分多路复用：

由于通讯媒体能够达到的位传输率超过传输数字数据所需的传输率，因此，利用每个信号在时间上的交错，在同一通讯媒体上传输多路信号，这种方法称为时分多路复用。又可分为同步和异步时分多路复用。

9、CIMS：

国家863计划CIMS主题专家组1998年对CIM的定义为：

“将信息技术、现代管理技术和制造技术相结合，并应用于企业产品全生命周期（从市场需求分析到最终报废处理）的各个阶段，通过信息集成、过程优化及资源优化，实现物流、信息流、价值流的集成和优化运行，达到人（组织、管理）、经营和技术三要素的集成，以加强企业新产品开发的T（时间）、Q（质量）、C（成本）、S（服务）、E（环境），从而提高企业的市场应变能力和竞争能力。”

简而言之，CIMS（Computer Integ-rated Manufacturing System ）是基于CIM哲理而组成的系统，更确切的讲，它是根据CIM哲理，采用集成方法和相关技术具体实现的系统。

二、简答题

略

三、 分析题

略

四、计算题

略