《工程热力学》复习题

一、选择题

1、闭口系是指系统与外界（    ）。

A、无功的交换   B、无热量交换    C、无质量交换    D、无任何交换

2、刚性绝热容器中间用隔板分为两部分，一部分为高压气体，一部分保持真空，抽去隔板前后 （    ）。

A、⊿S=0，⊿U=0；   B、⊿S>0，⊿H=0； C、⊿S=0，⊿H=0；  D、⊿S>0，⊿U=0。

3、q=cp⊿T+wt适用于（    ）。

A、任意气体、闭口系统、可逆过程； B、实际气体、开口系统、可逆过程； C、理想气体、开口系统、稳流过程； D、任意气体、开口系统、可逆过程。

4、在紧闭门窗的房间内，启动一台打开的冰箱，经过一段时间的运行，则室温将（    ）。

A、降低；  B、升高；     C、不变；   D、不定。

5、实际制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数之比称为（    ）。

A．压缩比 B．容积效率 C．热力完善度 D．能效比

6、开口系是指系统与外界（    ）。

A、有功的交换   B、有热量交换    C、有质量交换    D、任意交换

7、已知一理想气体可逆过程中，wt=w，此过程的特性为（    ）。

A.定压B.定温C.定体D.绝热

8、绝热节流过程中节流前、后稳定截面处的流体（    ）。

A.焓值增加  B.焓值减少   C.熵增加  D.熵减少

9、把同样数量的气体由同一初态压缩到相同的终压，经（    ）过程气体终温最高。

A.绝热压缩     B.定温压缩   C.多变压缩   D.多级压缩

10、若从某一初态经可逆与不可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的△S必（    ）可逆过程△S。

A.大于  B.等于  C.小于  D.大于等于

二、判断题

1、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变                                 （    ）

2、理想气体可以进行吸热而降温的过程                                   （    ）

3、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功                                            （    ）

4、系统熵增加过程必为不可逆过程                                       （    ）

5、热力系统放热后，系统的熵一定减少                                   （    ）

6、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率  （    ）

7、沸腾状态的水总是很烫手的                                    （    ）

8、在水蒸气h-s图上过热蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合      （    ）

9、湿空气的相对湿度越大，其水蒸气的分压力就越大                （    ）

10、循环净功越大，则循环的热效率也越大                         （    ）

11、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变                                  （    ）

12、理想气体不可能进行吸热而降温的过程                                  （    ）

13、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功                                             （    ）

14、熵增过程即为不可逆过程                                              （    ）

15、热力系统放热后，系统的熵一定减少                                    （    ）

16、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率          （    ）

17、沸腾状态的水总是很烫手的                              （    ）

18、在水蒸气h-s图上湿蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合  （    ）

19、湿空气的相对湿度越大，其含湿量就越大                  （    ）

20、制冷循环中，制冷量越大，则制冷系数越大               （    ）

三、填空题

1、基本热力学状态参数有：             、              、 比容。

2、孤立系是与外界无任何             和             交换的热力系。

3、热力平衡的充要条件是：                                                    。

4 、饱和水线和饱和蒸汽线将压容图和温熵图分成三个区域，位于三区和二线上的水和水蒸气呈现五种状态：未饱和水、饱和水、湿蒸气、             和             。

5 、卡诺循环由             和             热力学过程组成。

四、名词解释

1、简单可压缩系

- 平衡状态

- 热力循环

- 孤立系统熵增原理

- 相对湿度

五、简答题

- 简述卡诺定理内容。

- 压气机需要获得较高压力时，为什么要采用多级压缩中间冷却方式？

- 朗肯循环由哪几个过程组成？这些热力过程分别在哪些热力设备中完成？

- 压气机需要获得较高压力时，为什么要采用多级压缩中间冷却方式？

- 请问以下说法正确吗？为什么？熵增大的过程必为不可逆过程；熵产Sg>0的过程必为不可逆过程。

- 朗肯循环由哪几个过程组成？这些热力过程分别在哪些热力设备中完成？

五、计算题

1、已知条件如图表，

求q1 q2。

| 过程 | 1-A-2 | 2-C-1 | 2-B-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| w | 60KJ | -50 KJ | -40 KJ |
| q | 100 KJ | q1 | q2 |

2、试证理想气体定熵过程的过程方程式为pvκ=c。其中κ=cpcv,κ,cp,cv均为常数。

3、某一刚性绝热容器，有一隔板将容器分为容积相等的两部分，每一部分容积均为0.1m3。如果容器一边是温度为40℃、压力为0.4MPa的空气，另一边是温度为20℃、压力为0.2MPa的空气，当抽出隔板后，两部分空气均匀混合而达到热力平衡。求混合过程引起的空气熵的变化。

4、p-v图上OA、OB为理想气体多变过程，试判断这两个过程的Q、W的正负号以及OA过程的ΔT正负号。

5、试证理想气体定熵过程的过程方程式为pvκ=c。其中κ=cpcv,κ,cp,cv均为常数。

6、已知A、B、C3个热源的温度分别为800K、600K、300K，有一可逆机在这3个热源间工作。若可逆机从A热源净吸入1500kJ热量，输出净功860kJ，试求可逆机与B、C两热源的换热量，并指明方向。

参考答案

一、选择题

1、闭口系是指系统与外界（  C   ）。

A、无功的交换   B、无热量交换    C、无质量交换    D、无任何交换

2、刚性绝热容器中间用隔板分为两部分，一部分为高压气体，一部分保持真空，抽去隔板前后 （  D   ）。

A、⊿S=0，⊿U=0；   B、⊿S>0，⊿H=0； C、⊿S=0，⊿H=0；  D、⊿S>0，⊿U=0。

3、q=cp⊿T+wt适用于 （  C   ）。

A、任意气体、闭口系统、可逆过程； B、实际气体、开口系统、可逆过程； C、理想气体、开口系统、稳流过程； D、任意气体、开口系统、可逆过程。

4、在紧闭门窗的房间内，启动一台打开的冰箱，经过一段时间的运行，则室温将（  B  ）。

A、降低；  B、升高；     C、不变；   D、不定。

5、实际制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数之比称为（    C    ）。

A．压缩比 B．容积效率 C．热力完善度 D．能效比

6、开口系是指系统与外界（  C  ）。

A、有功的交换   B、有热量交换    C、有质量交换    D、任意交换

7、已知一理想气体可逆过程中，wt=w，此过程的特性为(    B    )。

A.定压B.定温C.定体D.绝热

8、绝热节流过程中节流前、后稳定截面处的流体(   C   )。

A.焓值增加  B.焓值减少   C.熵增加  D.熵减少

9、把同样数量的气体由同一初态压缩到相同的终压，经(  A  )过程气体终温最高。

A.绝热压缩     B.定温压缩   C.多变压缩   D.多级压缩

10、若从某一初态经可逆与不可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的△S必(  B  )可逆过程△S。

A.大于  B.等于  C.小于  D.大于等于

二、判断题

1、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变（√）

2、理想气体可以进行吸热而降温的过程（√）

3、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功（√）

4、系统熵增加过程必为不可逆过程（×）

5、热力系统放热后，系统的熵一定减少（×）

6、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率（√）

7、沸腾状态的水总是很烫手的（×）

8、在水蒸气h-s图上过热蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合（×）

9、湿空气的相对湿度越大，其水蒸气的分压力就越大（√）

10、循环净功越大，则循环的热效率也越大（×）

11、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变（√）

12、理想气体不可能进行吸热而降温的过程（×）

13、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功（√）

14、熵增过程即为不可逆过程（×）

15、热力系统放热后，系统的熵一定减少（×）

16、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率（√）

17、沸腾状态的水总是很烫手的（×）

18、在水蒸气h-s图上湿蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合（√）

19、湿空气的相对湿度越大，其含湿量就越大（×）

20、制冷循环中，制冷量越大，则制冷系数越大（×）

三、填空题

1、基本热力学状态参数有： （压力）、 （温度）、 比容。

2、孤立系是与外界无任何（物质）和（能量）交换的热力系。

3、热力平衡的充要条件是： （系统内部及系统与外界之间各种不平衡的热力势差为零）。

4 、饱和水线和饱和蒸汽线将压容图和温熵图分成三个区域，位于三区和二线上的水和水蒸气呈现五种状态：未饱和水、饱和水、湿蒸气、（饱和蒸汽）和（过热蒸汽）。

5 、卡诺循环由（两个可逆定温）和（两个可逆绝热）热力学过程组成。

四、名词解释

略

五、简答题

略

六、计算题

1、

| 过程 | 1-A-2 | 2-C-1 | 2-B-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| w | 60KJ | -50 KJ | -40 KJ |
| q | 100 KJ | q1=-90 KJ | q2=-80KJ |

2、

证明：

ds=δqT=cvdT+pdvT=cvdTT+pdvT=cv(dpp+dvv)+Rdvv=cvdpp+cpdvv=0dpp+κdvv=0⇒pvκ=c

3、

解：根据热力学第一定律：ΔU=0

m1cv(T−T1)+m2cv(T−T2)=0T=306K

ΔS=m1(cvlnTT1+Rlnvv1)+m2(cvlnTT2+Rlnvv2)=135.7JK

4、答：OA过程：Q为负值，W为负值，ΔT为正值；

OB过程：Q为正值，W为正值。

5、

ds=δqT=cvdT+pdvT=cvdTT+pdvT=cv(dpp+dvv)+Rdvv=cvdpp+cpdvv=0dpp+κdvv=0⇒pvκ=c证明：

6、

解：设从B热源吸热，向C热源放热，根据热力学第一定律与热力学第二定律：

QA+QB=QC+WΔSiso=−QATA−QBTB+QCTC=0

代入数据，解之得：

QB=−155kJQC=485kJ

根据假设，可逆热机向B热源放热155kJ，向C热源放热485kJ。